TRABALHANDO COM SOLDAS ALUMINIO E COBRE PARA REFRIGERAÇÃO

Materiais para soldas frias e quentes em refrigeração.

- Vareta Solda Alumínio X Cobre Izi 1 Refrigeração

- Solda Alumínio com cobre. Ponto de fusão 450º.

# Vareta Solda Alumínio Izi7 Refrigeração

# Solda Alumínio com Alumínio.  Ponto de fusão 550º

# Solda A Frio Hvac Super Mega Pro Para Tubos Cobre E Alumínio.

Ideal para unir e soldar a frio  tubulações de cobre com tubos de cobre, tubos de cobre com tubos de latão, tubo de cobre com tubos de alumínio e tubos de alumínio com tubos de alumínio.

Após 20 minutos de sua aplicação já oferece uma resistência a pressão de 850psi.

# Solda Epoxi Mastercool Alum Bond Tubo Alumínio.

O Alumbond é um epóxi com alumínio especialmente formulado para o reparo de bobinas de condensador, tanques, válvulas, bombas, forjados, camisas de água, radiadores etc.,

Pressão máxima da linha (após 5 horas do tempo de aplicação): 500 psi.

Solda Fria Para Evaporadores De Aluminio Alumax

Após 3 horas da sua aplicação suporta até 500PSI.

Produto bi componente de cura rápida, proporciona reparos fortes e duradouros em qualquer metal. Feito a mistura, ele forma um vínculo permanente. E após a cura, poderá ser moldado, batido, lixado e perfurado. Adquire uma resistência à pressão de 2400PSI e temperatura até 80°C.

# Solda Alumax Para Evaporadores E Tubulações Cobre Alumínio.

# Solda por  aquecimento.

Soldagem com Maçarico em tecnologia solda cega.

Barra epóxica para vedar vazamentos rapidamente formando uma camada epoxica resistente. Contem oxido de cromo. APLICAÇÃO EM
REFRIGERAÇÃO Alumax VERDE e indicado para fechar o sistema do frio (CFCS e HFCS ? NH3 e SO2 ) podendo ser usado em todos os metais, ideal para tampar furos em evaporadores e tubos de Alumínio.
Este produto e indicado também  para tampar furos em tubos de cobre usado na irrigação, e tubulações de água por processo de solda cega. Não pode ser usado em tubos de plástico, ferro ou aço.

Vareta De Solda Foscoper

Nas várias ligas, a proporção de Porcentagem “estanho e chumbo, antimônio, prata e  bismuto, varia aproximadamente entre 5% e 10%, sendo o restante de cobre. Não são indicadas para soldagem de metais ferrosos como Ferro e aços e nem de Níquel. São indicadas para metais cuprosos como o Cobre, bronzes, latões, e também (Prata).